सेन्‍ट्रल बैंक ऑफ इंडिया-बैंक स्‍ट्रीट कोटि, हैदराबाद 

 CENTRAL BANK OF INDIA – BANK STREET KOTI, HYDERABAD.

HRO: GAD: 2017-18:99					       Date: 17th June, 2017
प्रस्‍ताव आमंत्रण सूचना
NOTICE INVITING OFFERS
ठेकेदार जो  11 केवीए के विद्युत इंस्‍टालेशन एवं  जेनरेटर सेट के रखरखाव के क्षेत्र में कार्यरत हैं से सेन्‍ट्रल बैंक ऑफ इंडिया, बैंक स्‍ट्रीट,  कोटि, हैदराबाद के वि़द्युत इंस्‍टालेशन के लिए मोहरबंद प्रस्‍ताव आंमंत्रित किए जाते हैं. 
Sealed offers are invited from contractors working in the field of maintenance of 11 kva & above  electrical installations and generator sets for maintenance of electrical installations at Central Bank of India, Bank Street, Koti, Hyderabad.
सीलबंद प्रस्‍ताव संलग्‍न प्रारूप में दिनांक 2 जुलाई , 2017 को सायं 3.00 बजे तक अथवा इसके पूर्व जमा किए जा सकते हैं. प्रस्‍ताव मोहरबंद लिफाफे में जो सहायक महाप्रबंधक सेन्‍ट्रल बैंक ऑफ इंडिया , क्षेत्रीय कार्यालय, कोटि, हैदराबाद के नाम हो तथा इसके उपर ‘ कोटि, हैदराबाद में विद्युत रखरखाव के लिए प्रस्‍ताव’ लिखा हो के द्वारा प्रस्‍तुत किए जाएं. उपर्युक्‍तानुसार मोहरबंद निविदा, सेन्‍ट्रल बैंक ऑफ इंडिया, समान्‍य प्रशासन विभाग, क्षेत्रीय कार्यालय, हैदराबाद द्वारा प्राप्‍त की जाएंगी. 
The offers in the enclosed format shall be submitted on or before 3.00 pm on 2nd July 2017. The offers are to be submitted in sealed cover addressed to Deputy Regional Manager, Central Bank of India, Regional Office, Koti, Hyderabad and super scribed ‘Offer for electrical maintenance work at Koti, Hyderabad’. Sealed tenders as above will be received by the Central Bank of India, General Administration Department, Regional Office, Hyderabad.

प्रस्‍ताव  दो अलग अलग लिफाफों में प्रस्‍तुत किए जाएं. नं. 1 लिफाफे में बॉयो डेटा फॉर्म, नियम एवं शर्तें कार्य क्षेत्र , रु.10,000/ की बयाना जमा राशि जो सेन्‍ट्रल बैंक ऑफ इंडिया के पक्ष में जारी मांग ड्राफ्ट के रूप में हो तथा हैदराबाद पर देय हो तथा निम्‍नानुसार दर्शाए गए संलग्‍नक इत्‍यादि   हों. लिफाफे  नं. 2 में प्रस्‍ताव पत्र हो तथा तदनुसार लिफाफे पर अंकित हो. दोनो लिफाफे तीसरे लिफाफे में हों  एवं बैंक को प्रस्‍तुत किए जाएं. लिफाफा नं. 2 अर्थात फायनैन्शियल प्रस्‍ताव उन्‍हीं ठेकेदारों के खोले जाएंगे जो पूर्व अहर्ता मानदंड पूरा करेंगे. 
The offers shall be submitted in two separate covers. The cover no. 1 shall contain bio data form, (Annexure-I), Compliance to terms and conditions, scope of work, EMD Rs.10, 000.00 in the form of demand draft in favour of Central Bank of India payable at Hyderabad, along with documents mentioned in Annexure –III i.e. Enclosures. The cover no 2 shall contain offer letter. The covers shall be super scribed accordingly. Both the covers shall be placed in third cover and submitted to Bank. The cover no. 2 i.e. financial offers of those contractors only shall be opened who fulfil the prequalification norms.

प्रस्‍ताव निविदा खुलने की दिनांक से 90 दिनों तक वैद्य रहेंगे 
The offer shall be valid for a period of not less than 90 days after the date of opening of Tender.
निविदा के संबंध में किसी भी अन्‍य जानकारी के लिए सेन्‍ट्रल बैंक ऑफ इंडिया, सामान्‍य प्रशासन विभाग, क्षेत्रीय कार्यालय, हैदराबाद से संपर्क कर सकते हैं. संपर्क नं. 040- 23468928  For any further information on the tender, Central Bank of India, General Administration Department, Regional Office, Hyderabad may be contacted. Contact Numbers 040-23468928
बैंक के पास किसी किसी भी निविदा को स्‍वीकार  करने अथवा किसी भी निविदा अथवा सभी निविदाओं को रद्ध करने का अधिकार सुरक्षित है एवं बैंक न्‍यूनतम निविदा को स्‍वीकार करने के लिए बाध्‍य नहीं है. 
The Bank reserves the right to accept or reject any or all tenders and will not be bound to accept the lowest tender



(ए के तोमर/A.K.TOMAR)
सहायक महाप्रबंधक/DEPUTY REGIONAL MANAGER


Annexure I 
आवेदक द्वारा सूचना प्रदान की जाए/ Information to be furnished by the applicants

	1
	संसथा/ठेकेदार का नाम 
Name of the Organisation / contractor
	

	2
	टेलीफोन नं एवं ई मेल पता यदि कोई है Address with telephone no. and e-mail address if any.


	डाक पता 
Postal address
	

	
	
	टेलीफोन नं. 
Telephone nos.

	

	
	
	ई मेल पता 
E-mail address
	

	3
	गठन का वर्ष 
Year of establishment
	

	4
	फर्म की स्थिति ((समर्थन प्रति) 
Status of the firm (Enclose copy)				
	प्रापरॉयटरशिप/भागीदारी/लिमिटेड/ट्रस्‍ट/अन्‍य कोई (उल्‍लेख करें) 
Proprietorship / partnership / limited /  trust / any other (please specify)

	5
	निदेश/भागीदा/प्रोपरॉयटर का नाम
Name of Directors/ Partners / Proprietor
	i)

ii)

iii)


	6
	बैंकर का नाम एवं पता
Name and address of Bankers
	i)

ii)



	7
	संस्‍था द्वारा सरकारी/अर्धसरकारी/ अथवा कार्पोरेट संस्‍था  के रखरखाव किए जा रहे  11 केवीए सब स्‍टेशन की सूची 
List of 11 kva substations & above maintained by the organisation / contractor for government / semi government or corporate organisation. (Documentary proof be enclosed)
	i)

ii)

iii)

	8
	यदि आप अन्‍य संस्‍था/सांविधिक निकाय जैसे सीपीडब्‍ल्‍यूडी, पीडब्‍ल्‍यूडी, एमइएस, बैंक इत्‍यादि   में पजीकृत विद्युत ठेकेदार है तो उनका नाम, वर्ग एवं पंजीकरण की दिनांक सूचित करें. 

 If you are registered as electrical contractor in Panel of other Organisation/ Statutory bodies such as CPWD, PWD, MES, Banks, etc, furnish their name, Category and date of registration.
	i)

ii)

iii)


	9
	अन्‍य कोई जानकारी 
Any other information 






	



मैं/‍हम बैंक को हमारे नियोक्‍ता, ग्राहकों, निगम,  संस्‍था इत्‍यादि   से संपर्क कर  प्रस्‍तुत तथ्‍यों को सत्‍यापित करने के लिए प्राधिकृत करता हूं. 
I/we authorise Bank to approach our Employers, Clients, Corporations, Organization, etc. to verify the facts submitted by us.

दिनांक/ Date

स्‍थान/Place							          आवेदक की मोहर एवं हस्‍ताक्षर 
                                                      Seal and signature of the applicant
















अनुबंध के नियम एवं शर्तें/ TERMS AND CONDITIONS OF CONTRACT
1. अनुबंध एक वर्ष के लिए वैद्य होगा. भुगतान बैंक की अपेक्षानुरूप संतोषजनक कार्य किए जाने  के अधीन माह पूरा होने पर मासिक आधार पर किया जाएगा. यदि ऐसा पया गया कि ठेकेदार द्वारा बैंक की  संतुष्टिनुसार कार्य नहीं किया जा रहा है तो बैंक द्वारा ठेका रद्ध कर दिया जाएगा एवं बैंक द्वारा  यथोचित दंड लगाया जाएगा. इस संबंध में बैंक का निर्णय अंतिम होगा एवं ठकेइार पर बाध्‍यकारी होगा. 
 The contract shall be valid for a period of 1 year. The payment shall be on monthly basis on completion of the month and subject to the condition that the contractor has undertaken the work to the satisfaction of Bank. If it is observed that the contractor is not performing to the satisfaction of Bank the contract may be terminated by Bank by giving one month’s notice and suitable penalties as deemed fit may be imposed by Bank. Bank’s decision in the matter shall be final and binding on the contractor. On satisfactory performance, the contract may be renewed for one more year.  

2. ठेकेदार को सामान्‍य कार्य समय के दौरान एक निपुण इलेक्ट्रिशियन को स्‍थायी रूप से नियुक्‍त करना होगा ताकि सुविधा परिचालित होती रहे. 
 The contractor shall appoint one qualified electrician permanently with minimum qualification of ITI during normal working hours (9.00 a.m. to 6.00 p.m.) to keep the facilities operational.

3. ठेकेदार सभी रख्रखाव एवं मरम्‍मत कार्य के लिए जिम्‍मेदार होगा. बैंक यदि कोई स्‍पेयर पार्ट आवश्‍यक है तो उसकी लागत वहन करेगा. तथापि मजदूरी प्रभार, एपीसीडीसीएल से संपर्क, के लिए भुगतान तथा उप ठेकेदार जिनकी सेवाएं मरम्‍मत एवं रखरखाव के लिए ली गई हैं को भुगतान ठेकेदार द्वारा किया  जाएगा. 
  The contractor shall be responsible for all statutory maintenance and repair work. Bank shall bear the cost of spare parts required if any. However the payment towards the labour charges, liaising with TSSPDCL, payment to other subcontractors whose services are engaged for repair / maintenance will be borne by the contractor.

4. किसी भी खराबी पर तत्‍काल ध्‍यान देना होगा एवं शीघ्र रूप से उचित समय में सुधार किया जाना होगा  
Any break down shall be attended immediately and the same shall be completed within reasonable time and expeditiously.

5. ठेकेदार को कार्य से संबंधित सभी नियम एवं विनियम के प्रावधानों का पालन करना होगा तथा इस संबंध में सभी प्रकार के देय शुल्‍क अदा करने होंगे. लाइसेंस इत्‍यादि   के लिए सभी देयताओं के लिए यदि कोई लागत है तो कोट की गई दर में इसे शामिल कर लिया गया है,  ऐसा समझा जाएगा एवं बैंक को इस प्रकार की देयताओं के विरूद्ध हानि से रक्षा करनी होगी. 
 The Contractor shall conform to the provisions of all statutory rules and regulation relating to the work and pay the entire fee in this regard. The cost, if any, shall be deemed to have included in his quoted rates, taking into account all liabilities for licenses, etc. and shall indemnify the Bank against such liabilities.

6. ठेकेदार को अपने प्रस्‍ताव में सभी शुल्‍क, राजशुल्‍क, उपकर, उत्‍पाद शुल्‍क, बिक्री कर, कार्य अनुबंध बिक्री कर एवं लागू स्‍थानीय प्रभार पर यदि कोई कर है,  को शामिल किया जाए. इस संबंध में किसी भी अतिरिक्‍त दावे को मान्‍य नहीं किया जाएगा. 
 The contractors must include in their offers prices quoted for all duties, royalties, cess, excise, sales tax, work contract sales tax or any other taxes for local charges if applicable. No extra claim on this account will in any case be entertained. Any upward revision in taxes/ duties during the contract period, is to be borne by Contractor, however, in case of reduction in charges, the benefit shall be passed on to the Bank.  

7. ठेकेदार को बयाना जमा राशि के लिए रु.10000/ का मांग ड्राफ्ट के रूप में जो सेन्‍ट्रल बैंक ऑफ इंडिया के पक्ष  में हो एवं हैदराबाद पर देय हो संलग्‍न करना होगा. बिना बयाना जमा राशि के प्रस्‍तुत  दस्‍तावेजों को रद्ध कर दिया जाएगा. विफल ठेकेदारों की बयाना जमा राशि उनके प्रस्ताव को निरस्‍त करने के उपरांत वापस की जाएगी. सफल ठेकेदार की बयाना जमा राशि अनुबंध समाप्‍त होने के पश्‍चात वापस की जाएगी. 
The contractor should enclose EMD of Rs. 10,000.00 in the form of demand draft in favour of Central Bank of India, and payable at Hyderabad. The document submitted without the prescribed EMD fee will be summarily rejected. The EMD of unsuccessful contractors shall be returned after the rejection of their offers. The EMD of successful contractor shall be returned after termination of the contract. 

8. ठेकेदार/फर्म जिसे  अनुबंध दिया गया है को बयाना जमा राशि सहित स्‍वीकृत अनुबंध के मूल्‍य का 10 प्रतिशत (प्रति वर्ष) सुरक्षा जमा के रूप में जमा करना होगा. 
 The contractor / firm to whom the contract is awarded will have to deposit as security deposit a further sum to make up 10% of the value of the accepted contract (per year) including the Earnest Money

9. प्रस्‍ताव अनिवार्यत: निर्धारित प्रारूप में सहायक दस्‍तावेजों सहित प्रस्‍तुत किया जाए. 
The offer shall be submitted strictly in the format as mentioned along with the supporting documents.

10. ठेकेदार को उसकी सामान्‍य प्रतिष्‍ठा/क्षमता सत्‍यापन के लिए बैंक को उसके नियोक्‍ता, ग्राहकों, निगमों, संस्‍था इत्‍यादि   से संपर्क करने हेतु प्राधिकृत करना होगा. 
Contractors shall also authorise the Bank to approach his Employers, Clients, Corporations, Organization, etc. to verify contractor’s general reputation / competence.

11. पात्रता के संबंध में आवेदन में दिए गए विवरण के संबंध में दस्‍तावेजी साक्ष्‍य आवेदन पत्र के साथ संलग्‍न किए जाएं. इस संबंध में कार्य आदेश की प्रति, कार्य पूर्णता का प्रमाण पत्र और/ अथवा ऐसे दस्‍तावेज प्रस्‍तुत किए जाएं. अपूर्ण  आवेदन अथवा प्रत्‍यायक के लिए बिना उचित साक्ष्‍य के आवेदन को तुरंत निरस्‍त कर दिया जाएगा एवं इस संबंध में किसी भी प्रकार के पत्राचार का कोई उत्‍तर नहीं दिया जाएगा. ठेकेदार जब भी कहा जाएगा उसे मूल दस्‍तावेज सत्‍यापन के लिए प्रस्‍तुत करने होंगे.  Documentary proof with respect to the details furnished in the application form regarding eligibility criteria shall be furnished along with the application form. In this regard, copies of the work order and completion certificate and / or such documents shall be submitted. Incomplete application or application without proper proof for establishing their credentials will be summarily rejected and no correspondence will be entertained in this regard. The contractor should provide the originals for verification whenever called for.

12. ठेकेदार को प्रस्‍ताव दस्‍तावेज में दी गई तारीख एवं समय के अंदर हस्‍ते द्वारा  अथवा पावती सहित पंजीकृत डाक अथवा स्‍पीड पोस्‍ट के माध्‍यम से प्रेषित करना चाहिए. कुरियर के द्वारा प्रेषित प्रस्‍ताव स्‍वीकार नहीं किए जाएंगे. 
The contractor should ensure that the offer is either hand delivered at the given address or is sent through Registered AD post or Speed Post within prescribed date and time as mentioned in this document. The offer shall not be accepted by courier

13. ठेकेदार अथवा ठेकेदार की तरफ से हस्‍ताक्षरित करने वाले के  पास ऐसा करने के लिए आवश्‍यक प्राधिकार/ मुख्‍तारनामा होना चाहिए. आवेदन के प्रत्‍येक पृष्‍ठ पर हस्‍ताक्षर होना चाहिए. 
The application shall be signed by the contractor or the person/s on behalf of the contractor having necessary Authority/ Power of Attorney to do so. Each page of the application shall be signed.

14. बैंक के पास किसी एक प्रस्‍ताव को स्‍वीकार अथवा निरस्‍त करने अथवा सभी प्रस्‍तावों को बिना कोई कारण बताए निरस्‍त करने का अधिकार सुरक्षित है एवं इस संबंध में बैंक का निर्णय अंतिम होगा. 
The bank reserves right to accept or reject any or all the offers without assigning any reasons whatsoever and decision of the Bank in regard shall be final.

15. ठेकेदार को कार्य आदेश प्राप्ति से 15 दिन के अंदर करार करना होगा. 
The contractor shall enter in to an agreement with the Bank within 15 days from receipt of the work order. The Contractor shall commence the work within 15 days from the date of work order.  

16. ठेकेदार के पास साइट पर कार्य करने वाले स्‍टाफ के लिए पर्याप्‍त इंश्‍योरेंस पॉलिसी होना चाहिए. बैंक अनुबंध के तहत कार्य करने वाले किसी भी स्‍टाफ को चोट, मृ़त्‍यु अथवा कोई अन्‍य किसी भी दुर्घटना के लिए क्षतिपूर्ति करने के लिए उत्‍तरदायी नहीं होगा. 
The contractor shall have adequate insurance policies for the staff working on site. Bank shall not be liable to pay any compensation towards injuries, death or any other accident happening to the staff working under the contract.  

17. विद्युत संबंधी कार्य के लिए ठेकेदार हमेशा सुरक्षा दस्‍ताने, जूते, एप्रेन, हेलमेट उपकरण इत्‍यादि   का प्रयोग करना होगा.
The contractor shall always maintain the safety glows, shoes, apron, helmet, tools, etc. for undertaking the electrical work.   


ठेकेदार के लिए पूर्व अहर्ता मानदंड 
PREQUALIFICATION CRITERIA FOR THE CONTRACTOR

1. ठेकेदार कम से कम गत 5 वर्ष के दौरान विद्युत रखरखाव के कार्य में कार्यरत हो अर्थात फर्म वर्ष,  2012 के पूर्व स्‍थापित हुई हो.
 The contractor must be in the field of electrical maintenance work for at least during last five years i.e. the firm must have been established before year 2012.

2. ठेकेदार के पास 3 फेज़ विद्युत प्रदाय का कार्य करने के लिए सक्षम प्राधिकारी का वायरमेन लायसेंस होना चाहिए. 
The contractor must have wiremen licence issued by competent authority to undertake the work of 3 phase electrical supply.

3. ठेकेदार वर्तमान में सरकारी/अर्ध सरकारी अथवा कार्पोरेट संस्‍था न्‍यूनतम एक 11केवीए के उप स्‍टेशन का रखरखाव करता हो. 
[bookmark: _GoBack]The contractor must be presently maintaining at least one 11 kva substation or more for government / semi government or corporate organisation/PSU.

4. ठेकेदार के पास पेन एवं वेट पंजीकरण होना चाहिए.
The contractor must have PAN and VAT registration & GST as and when applicable. 

5. ठेकेदार ने गत 3 वर्षों (मार्च 2014, 2015 एवं 2016) में लाभ दर्शाया हो. 
The contractor must have made profit during last three years (March 2014, 2015 and 2016)



कार्य का प्रकार
SCOPE OF WORK

सभी विद्युत एचटी मदें, केबल्‍स, एलटी पैनल्‍स इत्‍यादि   का रखरखाव एवं आवधिक सार्विसिंग. कुछ मदें निम्‍नानुसार हैं : 
Maintenance, upkeep and periodic servicing of all electrical HT items, cables, LT panels, etc. items. Some of the items are as under:-

1. ट्रांसफार्मर 1000 के डब्‍ल्‍यू/Transformer 1000 kw.
2. एचटी ब्रेकर/HT breaker.
3. पैनल (250)सहित 1 डीजी सेट/1 nos of DG sets along with panels (250)
4. एलटी पैनल/ एपीएफसी पैनल, एपीएफसी पैनल (एसीबी, एमसीसीबी, एसएफयू, एमसीबी, सीटीपीटी इत्‍यादि  /LT panels, APFC Panels, (ACB, MCCB, SFUs, MCBs, CTPT, etc.)
5. एमसीबी, डिस्‍ट्रीब्‍यूशन बोर्ड एवं स्‍टार्टर पैनल/MCBs, distribution boards, starter panels, 
6. परिसर के अंदर इलेक्ट्रिकल इंस्‍टालेशन की मामूली मरम्‍मत/ फिटिंग परिवर्तन यदि आवश्‍यक हो (फिटिंग बैंक द्वारा प्रदान की जाएगी) 
Minor Repair of Electrical installations within the premises/Replacement of Fittings if required. (Fittings to be provided by Bank.)
7. एचटी मीटर लॉग बुक का रख-रखाव तथा अधिकतम मांग/ पॉवर फेक्‍टर पर नियंत्रण Maintenance of HT meter log book and controlling of maximum demand / power factor
8. इलेक्ट्रिकल इंस्‍टालेशन एवं जेनरेटर की नियमित जांच एवं लॉग बुक का रख-रखाव/Daily checking of electrical installations and generators and maintenance of log book
9. जेनरेटर में डीज़ल भरना/Diesel filling of generator
10. वाटर पंप का परिचालन/Operations of water pumps/Fire Pumps.
11. अर्थिंग की जांच (माह में एक बार) / Earthing checking (Once in a month)
12. एपसीपीडीसीएल, सीइआईजी इत्‍यादि   से संपर्क/Coordination and liaising with TSSPDCL, CEIG, etc.
13. ठेकेदार को खराबी एवं कार्रवाई के लिए पाक्षिक विवरण बनाना होगा तथा इसे बैंक को नियमित आधार पर प्रस्‍तुत करना होगा/Contractor shall prepare detailed fortnightly report on failures and action taken and shall submit the same to Bank on regular basis.
14. सतत विद्युत प्रवाह के लिए बैंक द्वारा समय समय पर दिए गए अनुदेश व अन्‍य कोई कार्य
Any other work as may be required for continuous supply of electricity and as instructed by Bank from time to time.


       संलग्‍नक/ENCLOSURES                                Annexure-III

1. फर्म का दर्जा/Status of the Firm / पंजीकरण प्रमाण पत्र/Registration certificate / संस्‍था के बहिर्नियम/Memorandum of association
2. तीन साल की दाखिल आयकर विवरणी/Income Tax return filed for last three years.
3. GST/वेट पंजीकरण प्रमाण-पत्र/GST/VAT registration certificate
4. सरकारी/अर्ध सरकारी/ कार्पोरेट संस्‍था के लिए इस प्रकार के अनुबंध के लिए कार्य के संबंध में साक्ष्‍य की प्रतियां/Copies of proof regarding similar contracts being carried out for other government / semi government / corporate organisations./PSU for the past 3 years. 
5. वि़द्युत ठेकेदार लायसेंस/Electrical contractor license. 
6. लेखा परीक्षित तुलन पत्र की प्रतियां/ सनदी लेखाकर का प्रमाण-पत्र/Certified copies of audited balance sheets / chartered accountants certificates.
7. मुख्‍तार नामे की प्रति (जहां  लागू हो)
Copy of power of attorney (wherever applicable)


अनुबंध/Annexure II
प्रस्‍ताव पत्र/OFFER LETTER
To,

सहायक महाप्रबंधक/Asst. General Manager,
सेन्‍ट्रल बैंक ऑफ इंडिया/Central Bank of India,
क्षेत्रीय कार्यालय/Regional Office,
बैंक स्‍ट्रीट, करेटि, हैदराबाद/Bank Street, Koti, Hyderabad.

महोदय/ Sir,
विषय : सेन्‍ट्रल बैंक ऑफ इंडिया, कोटि, हैदरमें इलेक्ट्रिक इंस्‍टालेशन के वार्षिक रख-रखाव का अनुबंध. 
Reg	Annual Maintenance Contract for electrical installations at Central Bank of India, 	Koti, Hyderabad 

	हमें सूचित करते हुए प्रसन्‍नता है कि हम ट्रांसफॉर्मर, जेनरेटर सेट, पेनल इत्‍यादि   का कार्य निविदा में उल्लिखित नियम और शर्तों पर सभी कर सहित किंतु सेवा कर को छोड़कर  रु. ............ (रुपये........................................) प्रति माह  अर्थात रु. ...................... (रुपये..................) में करने को तैयार हैं. 
We are pleased to take up the maintenance work of transformer, generator sets, panels, etc. on the terms and conditions mentioned in the tender at the cost of Rs. …………………. (Rupees ………………………………………………………………… ) per month i.e. Rs. ………………………………
(Rupees ……………………………………………………………………………) per year including all taxes but excluding service tax.

धन्‍यवाद/Thanking you,
भवदीय/Yours faithfully


ठेकेदार का नाम एवं पता/ Name and address of the contractor 

…………………………………………

…………………………………………..

…………………………………………..

मोबाइल एवं टेलीफोन नं./ Mobile and telephone number ………………………………….
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